## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA E CLIMATIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE | SINAPI - 07/2025 - Pará SBC - 08/2025 - Pará ORSE - 06/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará IOPES - 05/2025 - Espírito Santo AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul EMBASA - 06/2025 - Bahia |  | 28,78% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 25515.72 | 2.316%
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 180.96 | 233.04 | 1398.24 | 0.1269%
1.2 | 020855 | SEDOP | Retirada de luminárias (refletores) | un | 40 | 11.19 | 14.41 | 576.4 | 0.05231%
1.3 | 060352 | SBC | REINSTALACAO DE REFLETOR | UN | 40 | 43.97 | 56.62 | 2264.8 | 0.2055%
1.4 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 331.2 | 49.89 | 64.24 | 21276.28 | 1.931%
2 |  |  | Subestação |  |  |  |  | 57663.12 | 5.233%
2.1 | 102107 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 34631.51 | 44598.45 | 44598.45 | 4.048%
2.2 | 100612 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | UN | 1 | 1312.25 | 1689.91 | 1689.91 | 0.1534%
2.3 | 105973 | SINAPI | ESTRUTURA DE ESTAIAMENTO PARA POSTES DE CONCRETO CRUZETA A POSTE N3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UN | 4 | 337.29 | 434.36 | 1737.44 | 0.1577%
2.4 | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 7 | 7.35 | 9.46 | 66.22 | 0.00601%
2.5 | 063610 | SBC | ARMACAO PRESSBOW COM ISOLADOR E ROLDANA | CJ | 5 | 143.16 | 184.36 | 921.8 | 0.08366%
2.6 | 171028 | SEDOP | Para raio de distribuição de tensão 15 KV (transformador) | un | 6 | 319.1 | 410.93 | 2465.58 | 0.2238%
2.7 | 00041204 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 1 | 2586.93 | 3331.44 | 3331.44 | 0.3024%
2.8 | M101800560 | EMBASA | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 40kA, 500A | UN | 1 | 2214.85 | 2852.28 | 2852.28 | 0.2589%
3 |  |  | Instalações elétricas para climatização |  |  |  |  | 741442.44 | 67.29%
3.1 | 103276 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 25 | 14171.14 | 18249.59 | 456239.75 | 41.41%
3.2 | 068359 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 40X40X20 COM TAMPA STAMPLAC | UN | 6 | 489.41 | 630.26 | 3781.56 | 0.3432%
3.3 | 104315 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 375 | 17.08 | 21.99 | 8246.25 | 0.7484%
3.4 | 104323 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 75 | 9.86 | 12.69 | 951.75 | 0.08638%
3.5 | 00000437 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UN | 12 | 28.19 | 36.3 | 435.6 | 0.03953%
3.6 | 00000379 | SINAPI | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UN | 28 | 1.43 | 1.84 | 51.52 | 0.004676%
3.7 | 00000431 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 8 | 14.34 | 18.46 | 147.68 | 0.0134%
3.8 | E00188 | SEDOP | Porca galv. quadrada de 24mm - rosca M 16x2 | un | 28 | 2.12 | 2.73 | 76.44 | 0.006938%
3.9 | E00310 | SEDOP | Armação secundaria de 2 estribos | un | 1 | 43.3 | 55.76 | 55.76 | 0.005061%
3.10 | 00000436 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 4 | 12.06 | 15.53 | 62.12 | 0.005638%
3.11 | E00113 | SEDOP | Chave fusível de 100A, classe 15KV c/ suporte "L" | un | 3 | 179.6 | 231.28 | 693.84 | 0.06297%
3.12 | 00025004 | SINAPI | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | KG | 147 | 55.8 | 71.85 | 10561.95 | 0.9586%
3.13 | 00011273 | SINAPI | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UN | 6 | 16.98 | 21.86 | 131.16 | 0.0119%
3.14 | 00011837 | SINAPI | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | UN | 6 | 70.8 | 91.17 | 547.02 | 0.04965%
3.15 | 00003405 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | 6 | 88.21 | 113.59 | 681.54 | 0.06186%
3.16 | 00001102 | SINAPI | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3" | UN | 2 | 51.1 | 65.8 | 131.6 | 0.01194%
3.17 | 00002686 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA | M | 12 | 42.4 | 54.6 | 655.2 | 0.05947%
3.18 | 00001792 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | 2 | 324.89 | 418.39 | 836.78 | 0.07594%
3.19 | E00716 | SEDOP | Isolador pilar porcelana 15KV | un | 3 | 124.76 | 160.66 | 481.98 | 0.04374%
3.20 | E00178 | SEDOP | Pino p/ isolador | un | 3 | 10.44 | 13.44 | 40.32 | 0.003659%
3.21 | 00001017 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | 96 | 136.44 | 175.7 | 16867.2 | 1.531%
3.22 | 00039794 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN | UN | 25 | 32.45 | 41.78 | 1044.5 | 0.0948%
3.23 | 00001581 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | 150 | 10.05 | 12.94 | 1941 | 0.1762%
3.24 | 00044215 | SINAPI | CONECTOR PERFURANTE DE DERIVACAO PARA LIGACAO DE CABOS E TUBOS | UN | 8 | 34.02 | 43.81 | 350.48 | 0.03181%
3.25 | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 25 | 42.4 | 54.6 | 1365 | 0.1239%
3.26 | 10623 | ORSE | Conector cunha para cabo 4-2AWG E 6A 1/0AWG -fabricado em liga de alumínio | un | 3 | 3.48 | 4.48 | 13.44 | 0.00122%
3.27 | 9144 | ORSE | Luva sem rosca UNIDUT ø=3 " | un | 2 | 58.3 | 75.07 | 150.14 | 0.01363%
3.28 | 001425 | SBC | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 120mm2 | UN | 18 | 15.84 | 20.39 | 367.02 | 0.03331%
3.29 | M101800530 | EMBASA | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 40kA, 300A | UN | 2 | 1626.52 | 2094.63 | 4189.26 | 0.3802%
3.30 | 029093 | IOPES | PARAF. INOX SEXT. M6X45MM, BUCHA N.8, ARRUELA 1/4" | UN | 50 | 1.82 | 2.34 | 117 | 0.01062%
3.31 | 026648 | IOPES | BUCHA DE NYLON N.º8 REF.: TEL-5308 | UN | 50 | 0.21 | 0.27 | 13.5 | 0.001225%
3.32 | E00042 | SEDOP | Cabo de cobre 10mm2 - 750V | m | 3158.65 | 10.35 | 13.32 | 42073.21 | 3.819%
3.33 | M102400105 | EMBASA | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD L=3,00M x 5/8" | PC | 4 | 80.66 | 103.87 | 415.48 | 0.03771%
3.34 | 00038056 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UN | 6 | 35.43 | 45.62 | 273.72 | 0.02484%
3.35 | 7071 | AGESUL | CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO 120MM COPPERFIO | M | 1000 | 73.75 | 94.97 | 94970 | 8.619%
3.36 | M100900260 | EMBASA | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM EPR/XLPE, 8,7/15kV, 16mm2 | M | 36 | 42.51 | 54.74 | 1970.64 | 0.1789%
3.37 | 3697 | ORSE | Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | 25 | 65 | 83.7 | 2092.5 | 0.1899%
3.38 | E00444 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | un | 25 | 1.79 | 2.3 | 57.5 | 0.005219%
3.39 | 00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 70MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 689.1 | 70 | 90.14 | 62115.47 | 5.638%
3.40 | 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 229.7 | 30 | 38.63 | 8873.31 | 0.8053%
3.41 | 00002683 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA | M | 189.4 | 66.81 | 86.03 | 16294.08 | 1.479%
3.42 | E00621 | SEDOP | Para raio de distribuição de tensão 15 Kv | un | 3 | 275.34 | 354.58 | 1063.74 | 0.09654%
3.43 | E00196 | SEDOP | Elo fusivel 5H | un | 3 | 3.74 | 4.81 | 14.43 | 0.00131%
4 |  |  | Instalação de Exaustores |  |  |  |  | 10927.4 | 0.9918%
4.1 | 251508 | SEDOP | Exaustor eólico 24" | un | 10 | 848.54 | 1092.74 | 10927.4 | 0.9918%
5 |  |  | Execução de Forro |  |  |  |  | 266275.8 | 24.17%
5.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 2940 | 70.33 | 90.57 | 266275.8 | 24.17%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 855627.24
[5 empty] | Total do BDI |  | 246197.24
[5 empty] | Total Geral |  | 1101824.48
_______________________________________________________________ João S. S. Mafra Engenheiro Civil CREA-PA Nº 152041477-3